Регламент

подключение объектов к централизованным сетям водоснабжения

и/или водоотведения

- Правила получения технических условий

Получение технических условий подключения и (или) информации о плате за подключение объекта капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83) технические условия подключения и (или) информация о плате за подключение объекта предоставляются по запросам:

- федеральных органов исполнительной власти;

- органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- правообладателей земельных участков,

Запрос о предоставлении  технических условий (Приложение № 1) или  информации  о  плате  за  подключение  объекта  капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должен содержать:

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы,  подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

- информацию о разрешенном использовании земельного участка;

- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

- необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;

- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

Технические условия или информация о плате за подключение объекта капитального строительства предоставляются в течение 14-ти рабочих дней с даты получения запроса без взимания платы.

Технические условия содержат следующие данные:

- Максимальная нагрузка в возможных точках подключения;

- Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водопровода и канализации, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ;

- Срок действия технических условий (не менее 3 лет с даты их выдачи или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства не менее 5 лет). По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

При смене правообладателя  земельного участка, которому были выданы технические условия, новый правообладатель вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив об этом МУП «Водоканал».

В течение 1 года с даты получения технических условий заказчик должен определить необходимую подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (основание – п.16 «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83), или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение трех лет с момента предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий (основание – п.7 Градостроительного кодекса РФ).

Подключение объекта капитального строительства (реконструкции) осуществляется на основании договора.

Информация о плате за подключение объекта капитального строительства содержит следующие данные:

- данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи технических условий в установленном законодательством РФ порядке;

- дату окончания срока действия указанного тарифа (если период действия этого истекает ранее окончания срока действия технических условий);

- дату повторного обращения за информацией о плате за подключение (если на момент выдачи технических условий тариф на подключение на период их действия не установлен).

- Порядок проведения процедуры подключения

Подключение объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской федерации», Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения».

Этапы подключения:

- подача заказчиком заявления о подключении с указанием требуемого объема подключаемой нагрузки;

- заключение договора о подключении с учетом технических условий, ранее полученных заказчиком от МУП «Водоканал» или органа местного самоуправления либо от предыдущего правообладателя земельного участка, при условии, что срок действия технических условий не истек;

- исполнение сторонами условий подключения:

- исполнение сторонами условий договора о подключении в части выполнения мероприятий, необходимых для фактического присоединения объектов заказчика к сетям водоснабжения и водоотведения, и проверка сторонами выполнения этих мероприятий;

- присоединение объектов заказчика к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заказчика;

- выполнение условий подачи ресурса.

  - Этап 1. Подача заказчиком заявления о подключении

Заказчик направляет исполнителю заявление о подключении (Приложение № 2).  Перечень необходимых документов определен п.90 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения» (утв.постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644):

- заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заявителя (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес;

- наименование подключаемого объекта;

- кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект;

- копии учредительных документов и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическая  карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

- информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

- баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах);

- сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную  систему водоотведения;

- сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

В случае если заявитель ранее предоставлял МУП «Водоканал» требуемые документы при получении условий подключения (технических условий) и сведения, содержащиеся в этих документах не изменились, повторного предоставления документов не требуется.

  - Этап 2. Заключение договора о подключении

Договор о подключении заключается в соответствии с требованиями  Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил холодного водоснабжения и водоотведения ( утв.постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644), Типовых форм договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения (утв.постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 645).

МУП «Водоканал» в течение 10 рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их комплектность,  соответствие представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений.

В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений МУП «Водоканал» отказывает заявителю в принятии документов к рассмотрению и в течение 10 рабочих дней после получения таких документов возвращает их заявителю с указанием причин отказа в рассмотрении, в том числе направляет заявителю предложения по корректировке баланса водопотребления и водоотведения.

МУП «Водоканал» определяет, к какому объекту (участку сети) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения должно осуществляться подключение (технологическое присоединение), и оценивает техническую возможность подключения (технологического присоединения) и наличие мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность, в Инвестиционной программе предприятия.

В случае принятия документов заявителя к рассмотрению и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения), а также при условии наличия в Инвестиционной программе МУП «Водоканал» мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), МУП «Водоканал» в течение 30 календарных дней направляет заявителю подписанный договор о подключении, подготовленный в соответствии с типовой формой.

Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 20 рабочих дней после его получения от МУП «Водоканал». Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении и направляет 1 экземпляр в адрес организации водопроводно-канализационного хозяйства.

При отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) вследствие отсутствия свободной мощности (пропускной способности сетей и сооружений) и при отсутствии резерва мощности по производству соответствующего ресурса, необходимых для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения, и при отсутствии в Инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), МУП «Водоканал» в течение 30-ти дней со дня поступления обращения заявителя обращается в Региональную Энергетическую Комиссию Свердловской области (далее - РЭК СО) с предложением о включении в Инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя, об установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) и об учете расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), при установлении тарифов этой организации на очередной период регулирования.

После получения уведомления о принятом РЭК СО решении о включении мероприятий в Инвестиционную программу, о применении тарифа на подключение или об установлении индивидуальной платы за подключение, МУП «Водоканал» направляет заявителю проект договора о подключении со всеми необходимыми приложениями не позднее 10-ти рабочих дней после внесения изменений в Инвестиционную программу и определения платы за подключение (технологическое присоединение).

Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 20 рабочих дней после его получения от МУП «Водоканал». В случае если заявитель не представил подписанный договор о подключении в указанный срок либо предложение об изменении представленного проекта договора о подключении в части, не противоречащей положениям Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", настоящих Правил и условиям типового договора, утверждаемого Правительством Российской Федерации (в отношении условий договора, определяемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства и заявителем), МУП «Водоканал» вправе:

а) отказаться от подписания договора о подключении;

б) увеличить срок осуществления подключения (технологического присоединения), предусмотренный договором о подключении;

в) направить в РЭК СО предложения по исключению из инвестиционной программы мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), или изменению сроков реализации таких мероприятий.

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя.

Выдача исполнителем заказчику условий подключения (технических условий для присоединения)

Условия подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства (реконструкции) предоставляются заказчику одновременно с договором о подключении (приложение № 1 к договору о подключении).

Условия подключения содержат информацию, предусмотренную пп.95, 96 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения» (утв. постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года №644).

  - Этап 3. Исполнение сторонами условий договора о подключении

2.3.1. Выполнение заказчиком условий подключения

В соответствии с выданными исполнителем условиями подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения заказчик разрабатывает проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с исполнителем.

Заказчик предоставляет исполнителю 1 экземпляр раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

В целях проверки соответствия рабочей документации условиям подключения, Исполнитель принимает на рассмотрение рабочую документацию и выдает документы по результатам рассмотрения проектов - заключение о соответствии (с присвоением номера согласования) или письменное заключение с замечаниями  к документации.

В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта  капитального строительства, влекущей изменение указанной в договоре о подключении нагрузки, заказчик в течении 5 дней с даты внесения указанных изменений направляет исполнителю предложение о внесении изменений в настоящий договор. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями.

Изменение условий договора о подключении осуществляется по согласованию сторон и оформляется дополнительным соглашением.

Заказчик вносит плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения в размере и в сроки, установленные договором о подключении.

2.3.2. Проверка исполнителем выполнения заказчиком условий подключения

Для проверки выполнения заказчиком условий подключения Исполнитель участвует в приемке работ по укладке водопроводных сетей от объекта до точки подключения, а заказчик обеспечивает доступ исполнителя к объектам, подключаемым к сетям инженерно-технического обеспечения. По мере выполнения отдельных этапов работ заказчик предъявляет к осмотру внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения  с целью подписания актов скрытых работ.

Акты технической готовности на вновь созданные объекты оформляются Исполнителем в соответствии с положениями «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (утв. Приказом Госстроя России от 30.12.1999 №168).

2.3.3. Присоединение заказчиком объекта к системе водоснабжения и (или) водоотведения, подписание сторонами акта о присоединении

После выполнения заказчиком условий подключения объекта  к сетям инженерно-технического обеспечения заказчик направляет исполнителю уведомление о готовности подключения к системе водоснабжения и/или уведомление о готовности подключения к системе водоотведения (форма уведомления Приложение №3).  Исполнитель осуществляет проверку выполнения условий подключения и выдает разрешение  на присоединение указанного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения или акт, содержащий выявленные нарушения или недостатки. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими  сторонами акта о готовности.

Заказчик обеспечивает доступ исполнителю для установления пломб на приборах (узлах) учета, задвижках и кранах на их обводных линиях.

Подключение (технологическое присоединение) объекта заказчика осуществляется на основании заявки на подключение к системе водоснабжения и/или заявки на подключение к системе водоотведения (форма заявки Приложение №4) .

После осуществления присоединения исполнитель и заказчик подписывают акт о подключении (технологическом присоединении) в соответствии с типовыми формами, являющейся приложением к договору о подключении.

Работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения могут осуществляться исполнителем на основании отдельного договора, заключаемого им с заказчиком. При этом связанные с проведением работ по присоединению расходы организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не включаются в состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение.

2.3.4. Выполнение условий подачи ресурсов

До начала подачи ресурса, созданные заказчиком водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения объекта капитального строительства, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств заказчика до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям с составлением акта о промывке и дезинфекции.

МУП «Водоканал» осуществляет фактическое подключение к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения при условии выполнения заказчиком технических условий и внесения платы за подключение в размере и в сроки, установленные договором.

Объект считается подключенным к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения с даты подписания сторонами Акта о подключении (техническом присоединении), подтверждающего выполнение сторонами технических условий и всех иных обязательств по договору по форме согласно Приложения №5 и №6.

Водоснабжение в соответствии с техническими условиями осуществляется                                     МУП «Водоканал» при условии получения Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после подписания сторонами акта о подключении объекта и заключения договора холодного водоснабжения, договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения.

Водоотведение в соответствии с техническими условиями осуществляется                                       МУП «Водоканал» при выполнении заказчиком следующих условий: получение заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; подписание сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта; заключение договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения.

Приложение №1

- Директору МУП «Водоканал»

- П.А. Ильину

- Запрос о предоставлении технических условий

- и информации о плате за подключение объекта капитального строительства

- к сетям МУП «Водоканал»

- С целью подключения:

- планируемого к созданию объекта капитального строительства;

- реконструируемого объекта капитального строительства;

- построенного, но не подключенного объекта капитального строительства

- ___________________________________________________________________________

- (полное наименование юр. лица, ФИО физ. лица)

- ___________________________________________________________________________

- (юридический адрес)

- ___________________________________________________________________________

- (почтовый адрес)

- просит определить техническую возможность подключения (увеличения разрешенной  к использованию потребляемой нагрузки) объекта капитального строительства  к сети коммунального:

- водоснабжения;

- водоотведения;

- и выдать технические условия подключения объекта капитального строительства (реконструкции):

- ___________________________________________________________________________

- (подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

- расположенного по адресу:

- __________________________________________________________________________

- (адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

- а также сообщить информацию о плате за подключение.

- Характеристика и назначение объекта:

- __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

- Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки:

- к сетям водоснабжения:

- - на хозяйственно-бытовые нужды:  ____ л/сек, ____ м3/час, ___ м3/сут.

- - на производственные нужды: ____ л/сек, ____ м3/час, ___ м3/сут..

- - на внутреннее пожаротушение: ______________ л/сек.

- - на наружное пожаротушение: ________ л/сек.

- к сетям водоотведения:

- - на хозяйственно-бытовые стоки:  ____ л/сек, ____ м3/час, ____ м3/сут.

- - на производственные стоки: ____ л/сек, ____ м3/час, ____ м3/сут.

- Принятая схема ГВС(открытая/закрытая) –________________________________.

- Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (реконструкции) ___________________________________________________.

- Приложение:

- Заверенная копия документа, подтверждающего полномочие лица, подписавшего запрос(не требуется для физ. лиц (ИП);

- Заверенные копии учредительных документов юр. лица (не требуется для лиц, действующих на основании разрешения КАиГ НГО на сбор ТУ, копия разрешения прилагается)

- Заверенная копия правоустанавливающего документа на земельный участок

- Документ о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

- Информация о разрешенном использовании земельного участка;

- Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

- Справка из Абонентского отдела  МУП «Водоканал» о существующей разрешенной к использованию нагрузке, потребляемой объектом до реконструкции (при реконструкции объекта капитального строительства)

- Согласие основного абонента на подключение объекта заказчика на основании ТУ, выданных МУП «Водоканал» (при подключении к сетям абонента МУП «Водоканал»).

- Примечание:

- Документы прошу выдать на руки через  канцелярию  предприятия

- __________________________________________________________________________________________.

- (ФИО представителя, контактный телефон)

- ____________________________________                                                                         ______________

- (должность лица, подписавшего заявление)                                     (подпись)                                               (расшифровка подписи)

- ____________________________________                                                                       _________________

- (ФИО физ. .лица)                                                                                                                                                   (подпись)

- «____»________________________ г.

- Приложение №2

- Директору

МУП «Водоканал»

П.А. Ильину

Заявление о подключении

объекта капитального строительства

к сетям МУП «Водоканал»

С целью подключения:

□   строящегося объекта капитального строительства

□   реконструируемого объекта капитального строительства

□   построенного, но не подключенного объекта капитального строительства

(полное и сокращенное наименование юр.лица / ФИО физ.лица (заказчика)) - согласно п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. ППРФ №644

(ИНН, ОГРН, наименование банка, расчетный счет) - необходимо для заполнения договора

корреспондентский счет, БИК / паспортные данные физ.лица) - необходимо для заполнения договора

(должность и ФИО руководителя юр.лица) - необходимо для заполнения договора

(юридический адрес юридического лица / адрес места регистрации физ.лица) - согласно п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. ППРФ №644

(почтовый адрес юридического / почтовый адрес физического лица) - согласно п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. ППРФ №644

просит заключить договор о подключении и выдать условия подключения объекта капитального строительства (реконструкции):

(подробно: наименование объекта строительства, отдельных зданий, сооружений, помещений) согласно п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. ППРФ №644

расположенного по адресу:

(адрес или месторасположение объекта строительства) необходимо для заполнения договора

На земельном участке с кадастровым номером____________________________________________,

Принадлежащем заказчику на праве

□   собственности

□   бессрочного пользования

□   аренды

□   право хозяйственного ведения

□   право оперативного управления

□   другое

необходимо для заполнения договора

Характеристика объекта:

1. Назначение объекта:

(сведения о назначении объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта) - согласно п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. ППРФ №6444

2. Высота объекта: ____________ - согласно п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. ППРФ №644

3. Этажность объекта: _________ - согласно п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. ППРФ №644

4. Запрашиваемый размеры нагрузки ресурса, потребляемые объектом капитального строительства в соответствии с прилагаемым балансом:

к сетям водоснабжения -________________м3/сут; ____________м3/час;

к сетям водоотведения - ________________м3/сут: ____________м3/час.

на нужды пожаротушения:

наружное пожаротушение-______________л/сек;

автоматическое пожаротушение-______________л/сек

внутреннее пожаротушение-_____________л/сек.

- согласно п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. ППРФ №644

При реконструкции объекта капитального строительства:

|  | Существующая разрешенная нагрузка (мощность) |  | Прирост нагрузки (прирост мощности) |  | Нагрузка (мощность) после реконструкции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/час | м3/сут | м3/час | м3/сут | м3/час |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |

Обоснование существующей разрешенной нагрузки (номер абонентского договора1, номер согласованного проекта) ___________________________________________________________

5. Технические условия получены ранее:

□   да, № ___________________________________________от ______г.

□   нет

Необходимо для определения технической возможности подключения

6. Дата ввода объекта в эксплуатацию:

_____  ___________  ____________  - согласно п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. ППРФ №644

число               месяц                год

7. Дата подключения объекта:

_____  ___________  ____________  - необходимо для заполнения договора

число               месяц                год

К заявлению прилагаются:

□   Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление2 - согласно п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. ППРФ №644

□   Свидетельство о регистрации организации - согласно п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. ППРФ №644

□   Устав организации - согласно п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. ППРФ №644

□   Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ

□   Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

□   Правоустанавливающие документы на земельный участок (нотариально заверенные копии документов) - согласно п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. ППРФ №644

□   Технические условия, выданные ранее

□   Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта в масштабе:

□ копия из утвержденного проекта планировки и межевания территории

□ градостроительный план земельного участка (ГПЗУ)

□ кадастровый паспорт с информацией о прилегающих землях общего пользования

- согласно п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. ППРФ №644

□ Топографическая карта участка в масштабе 1:500 с указанием границ земельного участка, с указанием всех существующих и проектируемых наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с эксплуатирующими организациями3 - согласно п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. ППРФ №644

□   Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта4 - согласно п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. ППРФ №644

□   Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения - согласно п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. ППРФ №644

□   Информационное письмо, заверенное подписью уполномоченного лица, об отсутствии изменений в учредительных и других документах, в случае, если ранее такие документы предоставлялись и не были возвращены заявителю - согласно п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. ППРФ №644

| (должность лица, подписавшего заявление) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |
| (ФИО физ. лица) |  | (подпись) |

«___»_________________ г.

Исполнитель: ___________________________    Контактный телефон: ____________________

1 Определяется на основании действующих договоров водоснабжения и водоотведения (при наличии, копию приложить);

2 При подписании заявления руководителем юридического лица – копия протокола (решения) о назначении руководителя, при подписании заявления иным лицом – доверенность на право осуществлять действия, связанные с заключением договора о подключении.

3 Топографическая карта должна содержать сводный план сетей инженерно-технического обеспечения.

4 Баланс представляет собой подписанный заявителем документ, содержащий сведения о среднесуточном объеме воды, полученной абонентом из всех источников водоснабжения, и (или) об объеме сточных вод, сброшенных абонентом в централизованную систему водоотведения, в том числе сведения о распределении объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования с учетом принятых к расчету норм водопотребления, расходов на пожаротушение и периодические нужды, в частности, полив территории и т.д. Документ предоставляется в виде таблицы, итоговое значение в таблице должно соответствовать запрашиваемым размерам нагрузки ресурса.

Приложение №3

Директору

МУП «Водоканал»

П.А. Ильину

Уведомление о готовности

В рамках исполнения п.п. (а) п.12 договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения (водоотведения)  №_____________ от _________________г.  прошу

- проверить готовность созданных внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и приему холодной воды.

- опломбировать установленные приборы учета (узлы учета) холодной воды, краны, фланцы и задвижки на их обводах.

____________________________________________________________________________,

(Наименование объекта)

расположенного по адресу

____________________________________________________________________________(строительный и присвоенный адрес объекта).

Прошу известить о времени осуществления указанных действий для обеспечения  доступа на объект капитального строительства (реконструкции)

_____________________________________________________________________________

(ФИО представителя Заказчика, конт. телефон)

Приложения:

1.Акты на этапы работ, подлежащие освидетельствованию

2.Справка о присвоении адреса

_________________________________________                                 _______________________

(должность лица, подписавшего заявление)                                                  (подпись)                          (расшифровка подписи)

«_____»__________________ г.

Исполнитель: ________________________

Контактный телефон: ________________

Приложение №4

Директору

МУП «Водоканал»

П.А. Ильину

Заявка на  осуществление фактического подключения

(технологического присоединения) объекта

к централизованной системе холодного водоснабжения (водоотведения)

В рамках исполнения договора о подключении (технологическом присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения   №_____________ от _________________г. в соответствии с п.9 договора  прошу осуществить фактическое подключение (технологическое присоединение) созданных внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства (реконструкции)  к централизованной системе водоснабжения.

____________________________________________________________________________,

(Наименование объекта)

расположенного по адресу

____________________________________________________________________________ (присвоенный адрес объекта)

После подключения (технологического присоединения) и подписания сторонами актов о подключении (по форме согласно приложения № 5) и актов о разграничении балансовой принадлежности  (по форме согласно приложения № 6), в порядке пункта 22 договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения прошу

- осуществить контроль за выполнением работ по промывке и дезинфекции сетей, которые будут осуществляться силами ____________________________________________________________________

(наименование организации)

- выполнить силами МУП «Водоканал» работы по промывке и дезинфекции созданных внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта. Для чего  заключить возмездный договор, т.к. стоимость указанных  работ не включена в состав расходов, учтенных при установлении платы за подключение.

Конкретную дату и время проведения работ по подключению (технологическому присоединению) прошу согласовать с:

_____________________________________________________________________________

(ФИО представителя Заказчика, конт. телефон)

_____________________________________                                                 _____________________

(должность лица, подписавшего заявление)                                                  (подпись)                          (расшифровка подписи)

«_____»__________________ г.

Исполнитель: ________________________

Контактный телефон: ________________

Приложение №5

- АКТ

- о подключении (технологическом присоединении) объекта

к централизованным сетям холодного водоснабжения

- Муниципальное унитарное предприятие Новоуральского городского округа «Водопроводно-канализационное хозяйство» (МУП «Водоканал»), именуемое в дальнейшем Организацией   водопроводно-канализационного хозяйства, в лице директора предприятия Ильина Петра Александровича, действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны,

- и ______________________________________________________________________________________________,

- (наименование организации)

- именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице __________________________________________________________,

- действующего на основании ________________________________________________________________________,

- с  другой  стороны,  именуемые  в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт.

- Настоящим актом стороны подтверждают следующее:

- а)  мероприятия  по  подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта _________________________________________________________________________________________________

- (далее   -   объект)   к  подключению  (технологическому  присоединению)  к централизованной  системе холодного водоснабжения выполнены в полном объеме в   порядке   и   сроки,  которые  предусмотрены  договором  о  подключении (технологическом   присоединении)   к  централизованной  системе  холодного водоснабжения  от  "__" ____________ 20__ г. N _________ (далее - договор о подключении);

- б)  мероприятия  по  промывке  и  дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых   сетей   и  оборудования  выполнены,  при  этом  фиксируются следующие данные:

- результаты     анализов     качества    холодной    воды,    отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям: ________________________________________________________________________________________________;

- сведения  об  определенном  на  основании  показаний  средств измерений  количестве      холодной     воды,     израсходованной     на     промывку:__________________________________________________________________;

- в)  узел  учета  допущен  к  эксплуатации  по результатам проверки узла учета: ________________________________________________________________________________________________;

- (дата, время и местонахождение узла учета)

- ________________________________________________________________________________________________;

- (фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших   участие в проверке)

- ________________________________________________________________________________________________;

- (показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы)

- г)   организация   водопроводно-канализационного   хозяйства  выполнила мероприятия,    предусмотренные   Правилами   холодного   водоснабжения   и водоотведения,   утвержденными   постановлением   Правительства  Российской Федерации  от  29  июля  2013  г.  N  644  "Об утверждении Правил холодного водоснабжения  и  водоотведения  и  о  внесении  изменений в некоторые акты Правительства    Российской    Федерации",    договором    о    подключении (технологическом   присоединении),   включая   осуществление   фактического подключения  объекта  к  централизованной  системе  холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства.

- Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет:

- в точке 1 ___________ м3/сут (__________ м3/час);

- в точке 2 ___________ м3/сут (__________ м3/час);

- Величина   подключенной   нагрузки   объекта   отпуска   холодной  воды

- составляет:

- в точке 1 ___________ м3/сут (__________ м3/час);

- в точке 2 ___________ м3/сут (__________ м3/час);

- Точка (точки) подключения объекта:

- точка 1 _____________________;

- точка 2 _____________________;

- д) границей балансовой принадлежности объектов централизованной системы холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является _________________________________________________________________________________________________

- (указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика)

- Схема границы балансовой принадлежности

|  |  | ; |
| --- | --- | --- |

- е)  границей эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы  холодного  водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является:

- _________________________________________________________________________________________________.

- (указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика)

- Схема границы эксплуатационной ответственности

|  |  | . |
| --- | --- | --- |

- Организация водопроводно-                       Заказчик

- канализационного хозяйства

- ____________________________________   ____________________________________

- ____________________________________   ____________________________________

- ____________________________________   ____________________________________

- "__" ___________________ 20__ г.       "__" ___________________ 20__ г.

Приложение №6

- АКТ

- о подключении (технологическом присоединении) объекта

к централизованным сетям водоотведения

- Муниципальное унитарное предприятие Новоуральского городского округа «Водопроводно-канализационное хозяйство» (МУП «Водоканал»), именуемое в дальнейшем Организацией   водопроводно-канализационного хозяйства, в лице директора предприятия Ильина Петра Александровича, действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны,

- и ______________________________________________________________________________________________,

- (наименование организации)

- именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице __________________________________________________________,

- действующего на основании ________________________________________________________________________,

- с  другой  стороны,  именуемые  в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт.

- Настоящим актом стороны подтверждают следующее:

- а)  мероприятия  по  подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта _________________________________________________________________________________________________

- (объект капитального строительства, на котором предусматривается  водоотведение, объект централизованной системы водоотведения - указать  нужное)

- (далее   -   объект)   к  подключению  (технологическому  присоединению)  к централизованной  системе водоотведения выполнены в полном объеме в порядке и  сроки,  которые  предусмотрены  договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от "__" ___________20__ г. N _________ (далее - договор о подключении);

- б)  узел  учета  допущен  к  эксплуатации  по результатам проверки узла учета:

- ________________________________________________________________________________________________;

- (дата, время и местонахождение узла учета)

- ________________________________________________________________________________________________;

- (фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке)

- __________________________________________________________________________;

- (показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены  контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы)

- в)   организация   водопроводно-канализационного   хозяйства  выполнила мероприятия,    предусмотренные   Правилами   холодного   водоснабжения   и водоотведения,   утвержденными   постановлением   Правительства  Российской Федерации  от  29  июля  2013  г.  N  644  "Об утверждении Правил холодного водоснабжения  и  водоотведения  и  о  внесении  изменений в некоторые акты Правительства  Российской  Федерации",  договором  о  подключении,  включая осуществление  фактического  подключения объекта к централизованной системе водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства.

- Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет:

- в точке 1 ___________ м3/сут (__________ м3/час);

- в точке 2 ___________ м3/сут (__________ м3/час);

- Величина подключенной нагрузки объекта водоотведения составляет:

- в точке 1 ___________ м3/сут (__________ м3/час);

- в точке 2 ___________ м3/сут (__________ м3/час);

- Точка (точки) подключения объекта:

- точка 1 _____________________;

- точка 2 _____________________;

- г) границей балансовой принадлежности объектов централизованной системы водоотведения   организации   водопроводно-канализационного   хозяйства   и заказчика является _________________________________________________________________________________________________.

- (указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика)

- Схема границы балансовой принадлежности

|  |  | ; |
| --- | --- | --- |

- д)  границей эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является:

- _________________________________________________________________________________________________.

- (указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности организации  водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика)

- Схема границы эксплуатационной ответственности

|  |  | . |
| --- | --- | --- |

- Организация водопроводно-                       Заказчик

- канализационного хозяйства

- ____________________________________   ____________________________________

- ____________________________________   ____________________________________

- ____________________________________   ____________________________________

- "__" ___________________ 20__ г.       "__" ___________________ 20__ г.

при подписании заявления  руководителем юр. лица – копия протокола (решения) о назначении руководителя, при подписании заявления иным лицом – доверенность.

выкопировка из ген. плана г. НГО  в М 1:500